АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ДЕРЕВНЯ МИХАЛЬЧУКОВО»

МЕДЫНСКИЙ РАЙОН

Постановление

от 02 октября 2023 года            д.Михальчуково                               № 32

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения «Деревня Михальчуково» на 2024-2026 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды», Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р (ред. от 23.09.2010) «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 07.10.2019 № 1289 (ред. от 23.06.2020) «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими эдизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2020 № 914 «О внесении изменений в требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»,  Уставом сельского поселения «Деревня Михальчуково», администрация сельского поселения «Деревня Михальчуково»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения «Деревня Михальчуково» на 2024 – 2026 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения «Деревня Михальчуково» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  СП

«Деревня Михальчуково»                                                           Т.В.Попкова

Некоммерческое партнерство «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

(полное наименование саморегулируемой организации в области энергетических обследований)

СРО-Э-150 от 14.12.2012 г.

(номер и дата регистрации в государственном реестре саморегулируемых организаций
в области энергетических обследований)

Общество с ограниченной ответственностью «ИННОТЕП»

(полное наименование организации - разработчика программы энергосбережения                                    и повышения энергетической эффективности)

| РАЗРАБОТАНО Генеральный директор ООО «ИННОТЕП» _____________________ Николаев И.В. «____» ____________________20____г. | УТВЕРЖДЕНО Глава администрации СП Администрация СП «Деревня Михальчуково» ______________________ Попкова Т.В. «____» ____________________20____г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 2024 - 2026 гг.

Администрация сельского поселения «Деревня Михальчуково»

_________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации - исполнителя программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности)

Российская Федерация

|  | Приложение № 1 к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации |
| --- | --- |

## ПАСПОРТ

## ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Администрация СП «Деревня Михальчуково»

| Полное наименование организации | Администрация сельского поселения «Деревня Михальчуково» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; - Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды»; - Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация сельского поселения «Деревня Михальчуково» |
| Полное наименование разработчиков программы | Общество с ограниченной ответственностью «ИННОТЕП» |

| Цели программы | - снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и холодной воды; - эффективное и рациональное использование топливно- энергетических ресурсов и холодной воды. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи программы | Разработка и реализация организационных и технических мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления и потерь топливно-энергетических ресурсов и холодной воды при сохранении устойчивого функционирования организации. |  |  |
| Целевые показатели программы | - удельное потребление электрической энергии в расчете на 1 м² общей площади; - удельное потребление природного газа в расчете на 1 м² отапливаемой площади; - удельное потребление холодной воды в расчете на 1 человека (сотрудники и посетители). |  |  |
| Сроки реализации программы | 2024–2026 гг. |  |  |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Бюджетные средства в размере в том числе: | 745,00 | тыс. руб.; |
|  | 2024 год - | 35,00 | тыс. руб.; |
|  | 2025 год - | 705,00 | тыс. руб.; |
|  | 2026 год - | 5,00 | тыс. руб |
|  | Внебюджетные средства в размере в том числе: | 0,00 | тыс. руб.; |
|  | 2024 год - | 0,00 | тыс. руб.; |
|  | 2025 год - | 0,00 | тыс. руб.; |
|  | 2026 год - | 0,00 | тыс. руб |
| Планируемые результаты реализации программы | Снижение потребления и потерь тепловой энергии в размере | 98 | Куб.м. за 3 года |
|  | Снижение потребления и потерь электрической энергии в размере | 400 | кВт*ч. за 3 года |
|  | Снижение потребления Холодной и горячей воды в размере | 2 | куб.м. за 3 года |

# Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования каждой бюджетной организации. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и холодной воды, при непрерывном росте цен на их поставку, позволяет добиться снижения потребления энергетических ресурсов, в том числе невозобновляемых, и экономии финансовых затрат на их оплату.

Выполнение мероприятий программы должно обеспечить снижение потребления и потерь топливно-энергетических ресурсов и холодной воды при сохранении устойчивого функционирования организации. Энергосберегающие мероприятия позволяют снизить потребление и потери тепловой энергии и природного газа на 5-10%, электрической энергии на 10-15%, горячей и холодной воды на 15-20%.

# Общие сведения о зданиях и/или помещениях, занимаемых организацией

| Наименование здания и/или помещения | Параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактический адрес | Год постройки | Этажность | Отапливаемая площадь, м² | Численность сотрудников | Средняя численность посетителей за день учеников, воспитанников) |
| Администрация | Калужская обл., Медынский р-н, д.Михальчуково, д.3. | 1987 | 1 | 126,1 | 3 | 3 |
| Сельский Дом культуры (СДК) | Калужская обл., Медынский р-н, д.Михальчуково, д.42. | 1967 | 1 | 156,80 | 3 | 10,00 |

- Сведения о потреблении организацией топливно-энергетических ресурсов и холодной воды в базовом году

| № п/п | Наименование топливно-энергетического ресурса | Единица измерения | Потребление |  | Средневзвешенный тариф, тыс. руб. | Доля затрат на оплату энергоресурсов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электрическая энергия | кВт*ч | 2632,00 | 19,52 | 0,00742 | 12,09 |
| 2 | Природный газ | куб.м | 7526,00 | 42,54 | 0,00565 | 26,36 |
| 3 | Холодная вода | м³ | 14,54 | 0,34 | 0,02311 | 0,21 |
| 4 | Моторное топливо | л | 1763,00 | 99,00 | 0,05615 | 61,34 |
|  | Всего | - | - | 161,40 | - | 100 |

## Мероприятия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Организационные мероприятия

# Обучение ответственного за реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Ответственный за реализацию энергосберегающих мероприятий должен быть назначен внутренним приказом организации. Главные задачи ответственного за энергосбережение:

собственноручная реализация энергосберегающих мероприятий, указанных в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

проведение инструктажей с персоналом и посетителями о рациональном и эффективном потреблении топливно-энергетических ресурсов и холодной воды, а также контроль за таким потреблением.

## Формирование отчета о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Сохранение и передача информации об исполненных энергосберегающих мероприятиях и ее анализ поможет определить целесообразность исполнения таковых мероприятий в аналогичных организациях и зданиях.

# Сверка данных журнала учета топливно-энергетических ресурсов и холодной воды со счетами поставщиков

Сверка данных, полученных по показаниям приборов учета, со счетами, полученными от ресурсоснабжающих организаций, необходима для предупреждения ошибок в работе как персонала поставщика, так и приборов учета организации.

Создание комплекта материалов для проведения инструктажа и наглядной агитации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Вследствие нерационального использования топливно-энергетических ресурсов и холодной воды, а также дефицита финансовых средств на их оплату, экономия потребления ресурсов всегда является актуальной задачей. Для постоянного привлечения внимания персонала и посетителей организации к экономному расходованию ресурсов необходимо регулярное проведение (не реже 1 раза в полгода) инструктажей по теме рационального использования топливно-энергетических ресурсов и холодной воды на личные нужды и нужды организации. Комплект должен быть разработан с учетом специфики работы организации: сфера деятельности, график работы, погодные условия и т.д.

## Инструктаж персонала и посетителей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В ходе инструктажа ответственный за реализацию энергосберегающих мероприятий обязан в адекватной форме донести до персонала и посетителей организации принципы работы инженерных систем и экономного использования топливно-энергетических ресурсов и холодной воды.

## Установка средств наглядной агитации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Около 30% потенциала энергосбережения лежит в бережном отношении к использованию топливно-энергетические ресурсы и холодную воду. Для ежедневного привлечения внимания и напоминания об экономном использовании ресурсов стоит предусмотреть установку следующих информационных плакатов:

«Уходя, гасите свет»;

«Моешь руки - не отвлекайся»;

«Выключайте из розетки неиспользуемые приборы»;

«Закрывайте за собой дверь»;

«Окна не открывать» и т.п.

## Освобождение приборов отопления от декоративных ограждений, штор, близко стоящей мебели

В целях восстановления нормальной конвекции в помещении производят демонтаж с отопительных приборов декоративных экранов, нарушающих теплообмен элементов, либо их замену на решетки, имеющие малую площадь и в меньшей степени мешающие движению потоков теплого и холодного воздуха.

## Своевременное включение и выключение светильников

Назначение ответственного за включение, регулирование, отключение и контроль работоспособности светильников. Чтобы не были бесцельно включены электроприборы, система отопления и освещения на режим работы, не соответствующий погодным условиям, времени суток или дню недели, газовая горелка при отсутствующем нагреваемом элементе, необходимо назначить ответственное лицо, который в силу своих обязанностей и полномочий, будет следить за графиком и режимом работы инженерных систем.

# Отключение электроприборов от розетки в конце рабочего дня

Вразрез с общепринятым мнением, только выключения электроприбора недостаточно для его обесточивания. Даже выключенный электроприбор, но с воткнутой в розетку вилкой, стабильно потребляет электрическую энергию. Если принять, что воткнутый в розетку электроприбор работает

8 часов и не работает 16 часов, то данные по расходу электрической энергии в выключенном состоянии можно свести в таблицу ниже:

| Электроприбор | Потребление электрической энергии за час, Вт*ч | Потребление электрической энергии за год, кВт*ч |
| --- | --- | --- |
| Электрический чайник | 4-6 | 27-40 |
| Микроволновая печь | 6 | 40 |
| Телевизор ЖК | 11-16 | 74-108 |
| Телевизор LED | 1-2 | 7-13 |
| Выключенный компьютер | 1-3 | 7-20 |
| Монитор ЖК | 1 | 7 |
| Зарядка выключенного ноутбука | 15 | 101 |
| Зарядка включенного ноутбука | 20-30 | 135-203 |
| Зарядка телефона | 2-3 | 13-20 |

- Регулярная очистка светильников от пыли и отложений

Нерегулярная очистка светильников уменьшает срок их службы и повышает на 15% потребление лампами электрической энергии в результате ее траты на нагревание пыли.

- Технические мероприятия

Проведение гидропневматической промывки системы отопления

Отложения на внутренних поверхностях отопительных приборов и теплообменниках способны вносить коррективы в установленный гидравлический и тепловой режимы теплоносителя. За 5 лет эксплуатации системы отопления большая часть диаметра труб забивается отложениями. Они выступают в роли дополнительного сопротивления теплопередаче. Своевременное их удаление позволяет снизить потери тепловой энергии и повысить температуру теплоносителя вплоть до 10°С.

Промывка производится методом нагнетания водовоздушной смеси в систему отопления с помощью воздушного компрессора и водяной подпитки. Отложения с труб и приборов отопления смываются под действием высокоскоростного движения смеси. Смесь вместе с отложениями сливается через дренаж. Процедура повторяется 8-12 раз до осветления смеси в дренаже.

- Рациональное и эффективное потребление холодной воды

В отличие от электричества или отопления, значительное уменьшение расхода воды не предполагает хоть сколько-то затратных мероприятий. Все, что нужно – изменить некоторые привычки:

- открывать вентиль на минимальный напор воды;

- не отвлекаться при текущей из крана воды;

- незамедлительно сообщать о неисправностях работы сантехнического оборудования.

- График внедрения мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | Сберегаемый энергоресурс | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Обучение ответственного за реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Электрическая энергия, тепловая энергия, моторное топливо, холодная вода | 2024-2026 |
| 2 | Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Электрическая энергия, тепловая энергия, моторное топливо, холодная вода | 2024-2026 |
| 3 | Сверка данных журнала учета топливно-энергетических ресурсов и холодной воды со счетами поставщиков | Электрическая энергия, тепловая энергия, моторное топливо, холодная вода | 2024-2026 |
| 4 | Создание комплекта материалов для инструктажа и наглядной агитации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Электрическая энергия, тепловая энергия, моторное топливо, холодная вода | 2024-2026 |
| 5 | Инструктаж персонала и посетителей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Электрическая энергия, тепловая энергия, моторное топливо, холодная вода | 2024-2026 |
| 6 | Установка средств наглядной агитации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Электрическая энергия, тепловая энергия, моторное топливо, холодная вода | 2024-2026 |
| 7 | Освобождение приборов отопления от декоративных ограждений, штор, близко стоящей мебели | Тепловая энергия | 2024-2026 |
| 8 | Своевременное включение и выключение светильников и электроприборов | Электрическая энергия | 2024-2026 |
| 9 | Отключение электроприборов от розетки в конце рабочего дня | Электрическая энергия | 2024-2026 |
| 11 | Регулярная очистка светильников от пыли и отложений | Электрическая энергия | 2024-2026 |
| 12 | Рациональное и эффективное потребление холодной воды | Холодная вода | 2024-2026 |

|  | Приложение № 2 к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатель потребления электрической энергии | кВт*ч | 2632,00 | 2482,00 | 2282,00 | 2232,00 |
| 2 | Показатель потребления природного газа | м³ | 7526,00 | 7484,00 | 7440,00 | 7428,00 |
| 3 | Показатель потребления холодной воды | м³ | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 12,54 |
| 4 | Удельный показатель потребления электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | кВт*ч/м² | 9,304 | 8,773 | 8,066 | 7,890 |
| 5 | Удельный показатель потребления природного газа в расчете на 1 кв. метр отапливаемой площади | м³/м² | 26,603 | 26,455 | 26,299 | 26,257 |
| 6 | Удельный показатель потребления холодной воды в расчете на 1 человека (сотрудники и посетители) | м³/чел. | 2,423 | 2,423 | 2,423 | 2,090 |
| 7 | Показатель снижения потребления электрической энергии | % | - | 5,7 | 8,1 | 2,2 |
| 8 | Показатель снижения природного газа энергии | % | - | 0,6 | 0,6 | 0,2 |
| 9 | Показатель снижения потребления холодной воды | % | - | 0,0 | 0,0 | 13,8 |

|  | Приложение № 3 к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2024 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначение и обучение ответственного за реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе за сбор и анализ показателей потребления топливно-энергетических ресурсов и холодной воды | - | 0,000 |  | кВт*ч | 0,000 |
| 2 | Формирование отчета о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | 0,000 |  | кВт*ч | 0,000 |
| 3 | Сверка данных журнала учета топливно-энергетических ресурсов и холодной воды со счетами поставщиков | - | 0,000 |  | м³ | 0,000 |
| 4 | Создание комплекта информационно-методических материалов для проведения инструктажа и наглядной агитации по энергосбережению и повышению нергетической эффективности | - | 0,000 | 150 | кВт*ч | 1,112 |
| 5 | Инструктаж персонала и посетителей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | 0,000 |  | кВт*ч | 0,000 |
| 6 | Запрет на использование личных бытовых приборов | - | 0,000 |  | кВт*ч | 0,000 |
| 7 | Введение графиков и режима работы инженерных систем | - | 0,000 |  | м³ |  |
| 8 | Назначение ответственного за включение, регулирование, отключение и контроль работоспособности инженерных систем | - | 0,000 |  | м³ | 0,000 |
| 9 | Рациональное и эффективное потребление горячей и холодной воды | - | 0,000 |  | м³ | 0,000 |
| 10 | Регулярная очистка светильников от пыли и отложений | - | 0,000 |  | кВт*ч | 0,000 |
| 11 | Отключение неработающих электроприборов от розетки | - | 0,000 |  | кВт*ч | 0,000 |
| 12 | Балансировка стояков системы отопления | - | 0,000 | 25 | м³ | 0,141 |
| 13 | Демонтаж с отопительных приборов декоративных экранов, нарушающих теплообмен элементов | - | 0,000 |  | м³ | 0,000 |
| Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами на светодиодные |  |  |  | кВт*ч | 0,000 |
| 15 | Внедрение зонального (местного) освещения вместо общего |  |  |  | кВт*ч | 0,000 |
| 16 | Замена электропроводки, щитовых и ВРУ |  |  |  | кВт*ч | 0,000 |
| 17 | Установка таймера света в систему наружного освещения |  |  |  | кВт*ч | 0,000 |
| 18 | Установка датчиков движения в систему освещения |  |  |  | кВт*ч | 0,000 |
| 19 | Проведение гидропневматической промывки системы отопления | местный бюджет | 5,00 | 2,00 | м³ | 0,011 |
| 20 | Проведение химической очистки системы отопления |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 21 | Установка теплоотражателей за отопительными приборами |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 22 | Установка теплоотражателей за отопительными приборами |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 23 | Замена окон деревянных двустворчатых на пластиковые многокамерные | местный бюджет | 30,00 | 15,00 | м³ | 0,085 |
| 24 | Замена наружного дверного блока центрального входа, установка доводчика |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 25 | Утепление фасада, подвальных и чердачных помещений |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 26 | Установка микропроветривателей в оконные рамы вместо открывания створок |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 27 | Установка доводчиков |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 28 | Восстановление теплоизоляции транзитных труб отопления и ГВС |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 29 | Обработка труб отопления и ГВС, наружных стен и подвала здания теплоизоляционной краской |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 30 | Замена смесителей вентильных на рычажные |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 31 | Установка аэраторов на излив смесителей |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 32 | Установка двухрежимных смывных бачков, утепление фасада сантехнического узла |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 33 | Установка приборов учета тепловой энергии |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 34 | Герметизация межпанельных стыков стен |  |  |  | м³ | 0,000 |

|  | Приложение № 4 к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2025 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначение и обучение ответственного за реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе за сбор и анализ показателей потребления топливно-энергетических ресурсов и холодной воды | - | 0,000 |  | кВт*ч | 0,000 |
| 2 | Формирование отчета о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | 0,000 |  | кВт*ч | 0,000 |
| 3 | Сверка данных журнала учета топливно-энергетических ресурсов и холодной воды со счетами поставщиков | - | 0,000 |  | м³ | 0,000 |
| 4 | Создание комплекта информационно-методических материалов для проведения инструктажа и наглядной агитации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | 0,000 |  | кВт*ч | 0,000 |
| 5 | Инструктаж персонала и посетителей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | 0,000 | 200 | кВт*ч | 1,483 |
| 6 | Запрет на использование личных бытовых приборов | - | 0,000 |  | кВт*ч | 0,000 |
| 7 | Введение графиков и режима работы инженерных систем | - | 0,000 |  | м³ | 0,000 |
| 8 | Назначение ответственного за включение, регулирование, отключение и контроль работоспособности инженерных систем | - | 0,000 |  | м³ | 0,000 |
| 9 | Рациональное и эффективное потребление горячей и холодной воды | - | 0,000 |  | м³ | 0,000 |
| 10 | Регулярная очистка светильников от пыли и отложений | - | 0,000 |  | кВт*ч | 0,000 |
| 11 | Отключение неработающих электроприборов от розетки | - | 0,000 |  | кВт*ч | 0,000 |
| 12 | Балансировка стояков системы отопления | - | 0,000 |  | м³ | 0,000 |
| 13 | Демонтаж с отопительных приборов декоративных экранов, нарушающих теплообмен элементов | - | 0,000 | 2 | м³ | 0,011 |
| Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами на светодиодные |  |  |  | кВт*ч | 0,000 |
| 15 | Внедрение зонального (местного) освещения вместо общего |  |  |  | кВт*ч | 0,000 |
| 16 | замена электропроводки |  |  |  | кВт*ч | 0,000 |
| 17 | Установка таймера света в систему наружного освещения |  |  |  | кВт*ч | 0,000 |
| 18 | Установка датчиков движения в систему освещения |  |  |  | кВт*ч | 0,000 |
| 19 | Проведение гидропневматической промывки системы отопления | местный бюджет | 5,000 | 2 | м³ | 0,011 |
| 20 | Проведение химической очистки системы отопления |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 21 | Установка теплоотражателей за отопительными приборами |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 22 | Ремонт крыши и фронтонов здания администрации | местный бюджет | 700,000 | 40 | м³ | 0,226 |
| 23 | Замена окон деревянных двустворчатых на пластиковые многокамерные |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 24 | Восстановление теплоизоляции транзитных труб отопления и ГВС |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 25 | Установка низкоэмиссионной пленки на оконные блоки |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 26 | Установка микропроветривателей в оконные рамы вместо открывания створок |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 27 | Замена наружных дверных блоков, установка доводчиков |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 28 | Восстановление теплоизоляции транзитных труб отопления и ГВС |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 29 | замена отопительной системы |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 30 | Замена смесителей вентильных на рычажные |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 31 | Установка аэраторов на излив смесителей |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 32 | замена канализационной системы |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 33 | Установка приборов учета тепловой энергии |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 34 | Герметизация межпанельных стыков стен |  |  |  | м³ | 0,000 |

|  | Приложение № 5 к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2026 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначение и обучение ответственного за реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе за сбор и анализ показателей потребления топливно-энергетических ресурсов и холодной воды | - | 0,000 |  | кВт*ч | 0,000 |
| 2 | Формирование отчета о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | 0,000 |  | кВт*ч | 0,000 |
| 3 | Сверка данных журнала учета топливно-энергетических ресурсов и холодной воды со счетами поставщиков | - | 0,000 |  | м³ | 0,000 |
| 4 | Создание комплекта информационно-методических материалов для проведения инструктажа и наглядной агитации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | 0,000 |  | кВт*ч | 0,000 |
| 5 | Инструктаж персонала и посетителей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | 0,000 | 50 | кВт*ч | 0,371 |
| 6 | Запрет на использование личных бытовых приборов | - | 0,000 |  | кВт*ч | 0,000 |
| 7 | Введение графиков и режима работы инженерных систем | - | 0,000 | 10 | м³ | 0,057 |
| 8 | Назначение ответственного за включение, регулирование, отключение и контроль работоспособности инженерных систем | - | 0,000 |  | м³ | 0,000 |
| 9 | Рациональное и эффективное потребление горячей и холодной воды | - | 0,000 | 2 | м³ | 0,046 |
| 10 | Регулярная очистка светильников от пыли и отложений | - | 0,000 |  | кВт*ч | 0,000 |
| 11 | Отключение неработающих электроприборов от розетки | - | 0,000 |  | кВт*ч | 0,000 |
| 12 | Балансировка стояков системы отопления | - | 0,000 |  | м³ | 0,000 |
| 13 | Демонтаж с отопительных приборов декоративных экранов, нарушающих теплообмен элементов | - | 0,000 |  | м³ | 0,000 |
| Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена светильников с лампами накаливания |  |  |  | кВт*ч | 0,000 |
| 15 | Внедрение зонального (местного) освещения вместо общего |  |  |  | кВт*ч | 0,000 |
| 16 | Замена выключателей освещения на диммеры |  |  |  | кВт*ч | 0,000 |
| 17 | Установка таймера света в систему наружного освещения |  |  |  | кВт*ч | 0,000 |
| 18 | Установка датчиков движения в систему освещения |  |  |  | кВт*ч | 0,000 |
| 19 | Проведение гидропневматической промывки системы отопления | местный бюджет | 5,000 | 2 | м³ | 0,011 |
| 20 | Проведение химической очистки системы отопления |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 21 | Установка термостатических вентилей на отопительных приборах |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 22 | Замена арматуры системы отопления |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 23 | Замена окон деревянных двустворчатых на пластиковые многокамерные |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 24 | Восстановление теплоизоляции транзитных труб отопления и ГВС |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 25 | Установка низкоэмиссионной пленки на оконные блоки |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 26 | Установка микропроветривателей в оконные рамы вместо открывания створок |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 27 | Замена наружных дверных блоков, установка доводчиков |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 28 | Восстановление теплоизоляции транзитных труб отопления и ГВС |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 29 | Установка доводчиков |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 30 | Замена смесителей вентильных на рычажные |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 31 | Установка аэраторов на излив смесителей |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 32 | Установка двухрежимных смывных бачков |  |  |  | м³ | 0,000 |
| 33 | Установка приборов учета тепловой энергии |  |  |  | кВт*ч | 0,000 |
| 34 | Герметизация межпанельных стыков стен |  |  |  | м³ | 0,000 |

| Приложение № 6 к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КОДЫ |
|  |  | на 1 января 2025 г. |  | Дата |  |
| Наименование организации |  | Администрация СП «Деревня Михальчуково» |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель потребления электрической энергии | кВт*ч | 2482 |  |  |
| 2 | Показатель потребления природного газа | куб.м. | 7484 |  |  |
| 3 | Показатель потребления холодной воды | м³ | 15 |  |  |
| 4 | Удельный показатель потребления электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | кВт*ч/чел. | 8,773 |  |  |
| 5 | Удельный показатель потребления тприродного газа в расчете на 1 кв. метр отапливаемой площади | куб.м./м² | 26,455 |  |  |
| 6 | Удельный показатель потребления холодной воды в расчете на 1 человека (сотрудники и посетители) | м³/чел. | 2,423 |  |  |
| 7 | Показатель снижения потребления электрической энергии | % | 5,7 |  |  |
| 8 | Показатель снижения потребления природного газа | % | 0,6 |  |  |
| 9 | Показатель снижения потребления холодной воды | % | 0,0 |  |  |
| Руководитель (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (расшифровка подписи) |  |
| Руководитель технической службы (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (расшифровка подписи) |  |
| Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (расшифровка подписи) |  |
| " ____ " ________________ 2025 г. |  |  |  |  |  |
| Приложение № 7 к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КОДЫ |
|  |  | на 1 января 2026 г. |  | Дата |  |
| Наименование организации |  | Администрация СП «Деревня Михальчуково» |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель потребления электрической энергии | кВт*ч | 2282 |  |  |
| 2 | Показатель потребления природного газа | куб.м. | 7440 |  |  |
| 3 | Показатель потребления холодной воды | м³ | 15 |  |  |
| 4 | Удельный показатель потребления электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | кВт*ч/чел. | 8,066 |  |  |
| 5 | Удельный показатель потребления тприродного газа в расчете на 1 кв. метр отапливаемой площади | куб.м./м² | 26,299 |  |  |
| 6 | Удельный показатель потребления холодной воды в расчете на 1 человека (сотрудники и посетители) | м³/чел. | 2,423 |  |  |
| 7 | Показатель снижения потребления электрической энергии | % | 8,1 |  |  |
| 8 | Показатель снижения потребления природного газа | % | 0,6 |  |  |
| 9 | Показатель снижения потребления холодной воды | % | 0,0 |  |  |
| Руководитель (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (расшифровка подписи) |  |
| Руководитель технической службы (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (расшифровка подписи) |  |
| Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (расшифровка подписи) |  |
| " ____ " ________________ 2026 г. |  |  |  |  |  |

| Приложение № 8 к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КОДЫ |
|  |  | на 1 января 2027 г. |  | Дата |  |
| Наименование организации |  | Администрация СП «Деревня Михальчуково» |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель потребления электрической энергии | кВт*ч | 2232 |  |  |
| 2 | Показатель потребления природного газа | куб.м. | 7428 |  |  |
| 3 | Показатель потребления холодной воды | м³ | 13 |  |  |
| 4 | Удельный показатель потребления электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади | кВт*ч/чел. | 7,890 |  |  |
| 5 | Удельный показатель потребления тприродного газа в расчете на 1 кв. метр отапливаемой площади | куб.м./м² | 26,257 |  |  |
| 6 | Удельный показатель потребления холодной воды в расчете на 1 человека (сотрудники и посетители) | м³/чел. | 2,090 |  |  |
| 7 | Показатель снижения потребления электрической энергии | % | 2,2 |  |  |
| 8 | Показатель снижения потребления природного газа | % | 0,2 |  |  |
| 9 | Показатель снижения потребления холодной воды | % | 13,8 |  |  |
| Руководитель (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (расшифровка подписи) |  |
| Руководитель технической службы (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (расшифровка подписи) |  |
| Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (расшифровка подписи) |  |
| " ____ " ________________ 2027 г. |  |  |  |  |  |

| Приложение № 9 к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  |  |  | на 1 января 2025 г. |  |  |  |  |  | Дата |  |
| Наименование организации |  |  |  |  | Администрация СП «Деревня Михальчуково» |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначение и обучение ответственного за реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе за сбор и анализ показателей потребления топливно-энергетических ресурсов и холодной воды | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 2 | Формирование отчета о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 3 | Сверка данных журнала учета топливно-энергетических ресурсов и холодной воды со счетами поставщиков | - | 0,000 |  |  | 0 |  | 0 | м³ | 0,000 |  |  |
| 4 | Создание комплекта информационно-методических материалов для проведения инструктажа и наглядной агитации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | 0,000 |  |  | 150 |  |  | кВт*ч | 1,112 |  |  |
| 5 | Инструктаж персонала и посетителей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 6 | Запрет на использование личных бытовых приборов | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 7 | Введение графиков и режима работы инженерных систем | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 8 | Назначение ответственного за включение, регулирование, отключение и контроль работоспособности инженерных систем | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 9 | Рациональное и эффективное потребление горячей и холодной воды | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 10 | Регулярная очистка светильников от пыли и отложений | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 11 | Отключение неработающих электроприборов от розетки | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 12 | Балансировка стояков системы отопления | - | 0,000 |  |  | 25 |  |  | м³ | 0,141 |  |  |
| 13 | Демонтаж с отопительных приборов декоративных экранов, нарушающих теплообмен элементов | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами на светодиодные | 0 | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 15 | Внедрение зонального (местного) освещения вместо общего |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 16 | Замена электропроводки, щитовых и ВРУ |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 17 | Установка таймера света в систему наружного освещения |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 18 | Установка датчиков движения в систему освещения |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 19 | Проведение гидропневматической промывки системы отопления | местный бюджет | 5,000 |  |  | 2 |  |  | м³ | 0,011 |  |  |
| 20 | Проведение химической очистки системы отопления |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 21 | Установка теплоотражателей за отопительными приборами |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 22 | Установка теплоотражателей за отопительными приборами |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 23 | Замена окон деревянных двустворчатых на пластиковые многокамерные | местный бюджет | 30,000 |  |  | 15 |  |  | м³ | 0,085 |  |  |
| 24 | Замена наружного дверного блока центрального входа, установка доводчика |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 25 | Утепление фасада, подвальных и чердачных помещений |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 26 | Установка микропроветривателей в оконные рамы вместо открывания створок |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 27 | Установка доводчиков |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 28 | Восстановление теплоизоляции транзитных труб отопления и ГВС |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 29 | Обработка труб отопления и ГВС, наружных стен и подвала здания теплоизоляционной краской |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 30 | Замена смесителей вентильных на рычажные |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 31 | Установка аэраторов на излив смесителей |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 32 | Установка двухрежимных смывных бачков, утепление фасада сантехнического узла |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 33 | Установка приборов учета тепловой энергии |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 34 | Герметизация межпанельных стыков стен |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | х |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |
| Руководитель (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка) |  |  |

| Приложение № 10 к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  |  |  | на 1 января 2026 г. |  |  |  |  |  | Дата |  |
| Наименование организации |  |  |  |  | Администрация СП «Деревня Михальчуково» |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначение и обучение ответственного за реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе за сбор и анализ показателей потребления топливно-энергетических ресурсов и холодной воды | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 2 | Формирование отчета о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 3 | Сверка данных журнала учета топливно-энергетических ресурсов и холодной воды со счетами поставщиков | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 4 | Создание комплекта информационно-методических материалов для проведения инструктажа и наглядной агитации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 5 | Инструктаж персонала и посетителей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | 0,000 |  |  | 200 |  |  | кВт*ч | 1,483 |  |  |
| 6 | Запрет на использование личных бытовых приборов | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 7 | Введение графиков и режима работы инженерных систем | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,00 |  |  |
| 8 | Назначение ответственного за включение, регулирование, отключение и контроль работоспособности инженерных систем | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 9 | Рациональное и эффективное потребление горячей и холодной воды | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 10 | Регулярная очистка светильников от пыли и отложений | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 11 | Отключение неработающих электроприборов от розетки | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 12 | Балансировка стояков системы отопления | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 13 | Демонтаж с отопительных приборов декоративных экранов, нарушающих теплообмен элементов | - | 0,000 |  |  | 2 |  |  | м³ | 0,011 |  |  |
| Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами на светодиодные | 0 | 0,00 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,00 |  |  |
| 15 | Внедрение зонального (местного) освещения вместо общего |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 16 | замена электропроводки |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 17 | Установка таймера света в систему наружного освещения |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 18 | Установка датчиков движения в систему освещения |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 19 | Проведение гидропневматической промывки системы отопления | местный бюджет | 5,000 |  |  | 2 |  |  | м³ | 0,011 |  |  |
| 20 | Проведение химической очистки системы отопления |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 21 | Установка теплоотражателей за отопительными приборами |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 22 | Ремонт крыши и фронтонов здания администрации | местный бюджет | 700,000 |  |  | 40 |  |  | м³ | 0,226 |  |  |
| 23 | Замена окон деревянных двустворчатых на пластиковые многокамерные |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 24 | Восстановление теплоизоляции транзитных труб отопления и ГВС |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 25 | Установка низкоэмиссионной пленки на оконные блоки |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 26 | Установка микропроветривателей в оконные рамы вместо открывания створок |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 27 | Замена наружных дверных блоков, установка доводчиков |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 28 | Восстановление теплоизоляции транзитных труб отопления и ГВС |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 29 | замена отопительной системы |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 30 | Замена смесителей вентильных на рычажные | 0 | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 31 | Установка аэраторов на излив смесителей |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 32 | замена канализационной системы |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 33 | Установка приборов учета тепловой энергии |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 34 | Герметизация межпанельных стыков стен |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | х |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |
| Руководитель (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка) |  |  |

| Приложение № 11 к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации. |
| --- |
| ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  |  |  | на 1 января 2027 г. |  |  |  |  |  | Дата |  |
| Наименование организации |  |  |  |  | Администрация СП «Деревня Михальчуково» |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначение и обучение ответственного за реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе за сбор и анализ показателей потребления топливно-энергетических ресурсов и холодной воды | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 2 | Формирование отчета о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 3 | Сверка данных журнала учета топливно-энергетических ресурсов и холодной воды со счетами поставщиков | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 4 | Создание комплекта информационно-методических материалов для проведения инструктажа и наглядной агитации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 5 | Инструктаж персонала и посетителей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | 0,000 |  |  | 50 |  |  | кВт*ч | 0,371 |  |  |
| 6 | Запрет на использование личных бытовых приборов | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 7 | Введение графиков и режима работы инженерных систем | - | 0,000 |  |  | 10 |  |  | Гкал | 0,06 |  |  |
| 8 | Назначение ответственного за включение, регулирование, отключение и контроль работоспособности инженерных систем | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 9 | Рациональное и эффективное потребление горячей и холодной воды | - | 0,000 |  |  | 2 |  |  | м³ | 0,046 |  |  |
| 10 | Регулярная очистка светильников от пыли и отложений | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 11 | Отключение неработающих электроприборов от розетки | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 12 | Балансировка стояков системы отопления | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,00 |  |  |
| 13 | Демонтаж с отопительных приборов декоративных экранов, нарушающих теплообмен элементов | - | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена светильников с лампами накаливания |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,00 |  |  |
| 15 | Внедрение зонального (местного) освещения вместо общего |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 16 | Замена выключателей освещения на диммеры |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 17 | Установка таймера света в систему наружного освещения |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 18 | Установка датчиков движения в систему освещения |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 19 | Проведение гидропневматической промывки системы отопления | местный бюджет | 5,000 |  |  | 2 |  |  | м³ | 0,011 |  |  |
| 20 | Проведение химической очистки системы отопления |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 21 | Установка термостатических вентилей на отопительных приборах |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 22 | Замена арматуры системы отопления |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 23 | Замена окон деревянных двустворчатых на пластиковые многокамерные |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 24 | Восстановление теплоизоляции транзитных труб отопления и ГВС |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 25 | Установка низкоэмиссионной пленки на оконные блоки |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 26 | Установка микропроветривателей в оконные рамы вместо открывания створок |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 27 | Замена наружных дверных блоков, установка доводчиков |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 28 | Восстановление теплоизоляции транзитных труб отопления и ГВС |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 29 | Установка доводчиков |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 30 | Замена смесителей вентильных на рычажные |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 31 | Установка аэраторов на излив смесителей |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 32 | Установка двухрежимных смывных бачков | 0 | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| 33 | Установка приборов учета тепловой энергии |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | кВт*ч | 0,000 |  |  |
| 34 | Герметизация межпанельных стыков стен |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | м³ | 0,000 |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | х |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |
| Руководитель (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка) |  |  |